# FIȘĂ TEHNICĂ - Schelă Telescopică Mobilă din Aluminiu pe Roți

## Descriere generală

Schelă profesională telescopică, realizată integral din aluminiu anodizat, concepută pentru lucrări interioare și exterioare la înălțimi variabile. Datorită designului telescopic pliabil, produsul se poate monta/demonta rapid, ocupând un spațiu minim la depozitare și transport. Echipată cu roți pivotante cu frână și stabilizatori reglabil pentru siguranță maximă.

## Caracteristici tehnice

| Specificație | Valoare / Descriere |
| --- | --- |
| Material structură | Aluminiu anodizat de înaltă rezistență |
| Tip schelă | Telescopică mobilă, pliabilă |
| Înălțime de lucru max. | 4,0 – 6,0 m (în funcție de configurație) |
| Înălțime platformă | Reglabilă până la 3,0 m |
| Înălțime schelă pliată | ~1,1 m |
| Lățime schelă | 1,25 m |
| Lungime platformă | 1,80 m |
| Greutate totală | cca. 55–65 kg |
| Capacitate de încărcare | 150 kg / platformă |
| Număr platforme | 1 platformă antiderapantă din aluminiu |
| Sistem de frânare | 4 roți pivotante Ø125 mm cu frână dublă |
| Stabilizatori laterali | Da – reglabil în unghi și lungime |
| Sistem telescopic | Cu blocare automată prin cleme de siguranță |
| Montaj / demontaj | Fără scule, în mai puțin de 5 minute |
| Norme de siguranță | EN 1004-1, TÜV/GS |
| Utilizare recomandată | Lucrări de finisaj, întreținere, instalații electrice, zugrăveli, montaj panouri etc. |

## Accesorii incluse

- 4 roți pivotante cu frână
- 2 stabilizatori laterali reglabil
- 1 platformă de lucru antiderapantă
- Bare de rigidizare diagonală
- Sistem de blocare rapidă a treptelor

## Avantaje

- Construcție ușoară și durabilă
- Transport facil datorită designului compact
- Montaj fără unelte
- Înălțime reglabilă în trepte
- Stabilitate ridicată datorită bazei late și stabilizatorilor

## Dimensiuni orientative

| Mod utilizare | Înălțime totală | Înălțime platformă | Înălțime de lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 | 2,2 m | 1,0 m | 3,0 m |
| Nivel 2 | 3,5 m | 2,0 m | 4,5 m |
| Nivel 3 | 4,5 m | 3,0 m | 5,5 m |

## Siguranță

Echipată cu balustrade de protecție, blocaje de siguranță pe fiecare secțiune telescopică și opritoare mecanice pe roți. Conformă cu standardele europene pentru lucrul la înălțime.